Revizní dvířka PVC umožňují snadný přístup skrze stěny a stropy tam, kde jsou umístěny plynoměry, vodoměry, elektroměry domácích hydrantů, různých stavebních otvorů, prostupů a šachet. Vyrábějí se v mnoha velikostech a rovněž umožňují použití i u značně velkých revizních a kontrolních otvorů a nik. Revizní dvířka jsou vyráběna z plastu PVC. Jejich mobilní konstrukce zajišťuje, že jsou pevné a odolné, dobře tepelně i akusticky izolované.

Příslušenství
- Otočný zámek: u verze VE1020, VE1021, VE1022, VE1023
- Zámek s klíčem: u verze VE1024, VE1025, VE1026, VE1027

**Balení, cena**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **obj. číslo** | **typ** | **materiál** | **počet kusů v balení** | **rozměry** | **barva** | **MOCbez DPH** | **EAN** |
| VE1020 | 600x600 | PVC | 5 | A 575mm, B 575mm, X 600mm, Y 600mm | bílá | 836,00 Kč / ks | 8595100147677 |
| VE1021 | 500x500 | PVC | 5 | A 475mm, B 475mm, X 500mm, Y 500mm | bílá | 690,00 Kč / ks | 8595100147684 |
| VE1022 | 400x600 | PVC | 5 | A 375mm, B 575mm, X 400mm, Y 600mm | bílá | 663,00 Kč / ks | 8595100147691 |
| VE1023 | 400x400 | PVC | 5 | A 375mm, B 375mm, X 400mm, Y 400mm | bílá | 483,00 Kč / ks | 8595100147707 |
| VE1024 | se zámkem 600x600 | PVC | 5 | A 575mm, B 575mm, X 600mm, Y 600mm | bílá | 933,00 Kč / ks | 8595100147714 |
| VE1025 | se zámkem 500x500 | PVC | 5 | A 475mm, B 475mm, X 500mm, Y 500mm | bílá | 898,00 Kč / ks | 8595100147721 |
| VE1026 | se zámkem 400x600 | PVC | 5 | A 375mm, B 575mm, X 400mm, Y 600mm | bílá | 832,00 Kč / ks | 8595100147738 |
| VE1027 | se zámkem 400x400 | PVC | 5 | A 375mm, B 375mm, X 400mm, Y 400mm | bílá | 626,00 Kč / ks | 8595100147745 |